ОПРОСНЫЙ ЛИСТ

ДЛЯ РАСЧЕТА ДРАЙКУЛЕРА

(ТЕПЛООБМЕННИК ВОДЯНОЙ В КОРПУСЕ С ВЕНТИЛЯТОРОМ)

|  | ☐ ДРАЙУЛЕР, СУХАЯ ГРАДИРНЯ |  | Кол-во |  | Шт. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Компания / Заказчик: |  | Контактное лицо: |  |  |  |
| Телефон: |  | E-mail: |  |  |  |

Исполнение

| ☐ |  | ☐ |  | ☐ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ГОРИЗОНТАЛЬНОЕ |  | ВЕРТИКАЛЬНОЕ |  | V-ОБРАЗНОЕ |
| Сторона обслуживания |  |  |  |  |
| ☐ | ☐ | ☐ | ☐ |  |
| Трубы теплообменика |  | ☐ медь (стандартно) ☐ нержавеющая сталь (для агрессивной среды) |  |  |
| Оребрение |  | ☐ алюминий (стандартно) ☐ алюминий с эпоксидным покрытием ☐ нержавеющая сталь (для агрессивной среды) ☐ нержавеющая сталь с эпоксидным покрытием (для агрессивной среды) |  |  |
| Корпус теплообменика |  | ☐ оцинкованная сталь (стандартно) ☐ нержавеющая сталь (для агрессивной среды) |  |  |
| Корпус градирни |  | ☐ оцинкованная сталь с порошковым покрытикм (стандартно) ☐ нержавеющая сталь (для агрессивной среды) |  |  |

| Наименование характеристики |  | Поле для заполнения значения | Ед. измерения |
| --- | --- | --- | --- |
| Габаритные размеры | Ширина |  | мм |
|  | Высота |  | мм |
|  | Длинна |  | мм |
| Мощность |  |  | кВт |
| Воздух | Температура окружающего воздуха |  | 0С |
|  | Относительная влажность воздуха |  | % |
| Теплоноситель | Тип теплоносителя | ☐ Вода ☐ Этиленгликоль __________ % содержания ☐ Пропиленгликоль __________ % содержания |  |
|  | Температура теплоносителя на входе |  | 0С |
|  | Температура теплоносителя на выходе |  | 0С |
|  | Расход теплоносителя |  | м3/час |
|  | Падение давления теплнносителя/ гидравлическое сопротивление* если известно |  | кПа |
| Дополнительная информация (описать) |  |  |  |
| ! Если производится замена, просим прислать фото. |  |  |  |

ПАРАМЕТР - Поля обозначенные ЖЕЛТЫМ обязательные для заполнения.

* Указывать, если известно. Не обязательный к заполнению разде