ОПРОСНЫЙ ЛИСТ

ДЛЯ РАСЧЕТА ДРАЙКУЛЕРА

(ТЕПЛООБМЕННИК ВОДЯНОЙ В КОРПУСЕ С ВЕНТИЛЯТОРОМ)

|  | ☒ ВЫНОСНОЙ КОНДЕНСАТОР (стационарный) |  | Кол-во |  | Шт. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Компания / Заказчик: |  | Контактное лицо: |  |  |  |
| Телефон: |  | E-mail: |  |  |  |

Исполнение

| ☐ |  | ☐ |  | ☐ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ГОРИЗОНТАЛЬНОЕ |  | ВЕРТИКАЛЬНОЕ |  | V-ОБРАЗНОЕ |
| Сторона обслуживания |  |  |  |  |
| ☐ | ☐ | ☐ | ☐ |  |
| Трубки теплообменика |  | ☐ медь (стандартно) ☐ нержавеющая сталь (для агрессивной среды) |  |  |
| Оребрение |  | ☐ алюминий (стандартно) ☐ алюминий с эпоксидным покрытием ☐ нержавеющая сталь (для агрессивной среды) ☐ нержавеющая сталь с эпоксидным покрытием (для агрессивной среды) |  |  |
| Корпус теплообменика |  | ☐ оцинкованная сталь (стандартно) ☐ нержавеющая сталь (для агрессивной среды) |  |  |
| Корпус конденсатора |  | ☐ оцинкованная сталь с порошковым покрытикм (стандартно) ☐ нержавеющая сталь (для агрессивной среды) |  |  |

| Наименование характеристики |  | Поле для заполнения значения | Ед. измерения |
| --- | --- | --- | --- |
| Количество фреоновых контуров, внешних подключений (1, 2, 3, 4 т.д.) |  |  | шт |
| Габаритные конденсатора | Ширина |  | мм |
|  | Высота |  | мм |
|  | Длинна |  | мм |
| Мощность |  |  | кВт |
| Запас |  |  | % |
| Воздух | Температура окружающего воздуха |  | 0С |
|  | Относительная влажность воздуха |  | % |
| Теплоноситель | Марка фреона (R134a, R22, R407C, R410A, или другой) |  |  |
|  | Температура конденсации |  | 0С |
|  | Температура горячего газа |  | 0С |
|  | Температура переохлаждения |  | 0С |
| Дополнительная информация (описать) |  |  |  |
| ! Если производится замена, просим прислать фото. |  |  |  |

ПАРАМЕТР - Поля обозначенные ЖЕЛТЫМ обязательные для заполнения.

* Указывать, если известно. Не обязательный к заполнению разде